## 需求表
儿科医疗设备需求表
时间：2025年8月1日
序号 | 医疗设备品目名称 | 产品参数和技术要求 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 婴儿诊疗床 | 1.尺寸：140*60*60cm；2.材质：钢材、皮革、海绵； | 2 | 张
2 | 婴儿排痰仪（振动排痰仪） | 1.适用范围及人群：通过振动叩击，改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物。 2.外形结构：便携推车式双路成人或儿童动力输出（非机柜一体不可拆分式），可双成人或 双儿童或成人儿童组合使用。 3.显示方式：8 寸-10 寸液晶触摸显示屏，中英文菜单显示，界面简洁，数据清晰,操作便捷。 4.软轴更换：设备可主机后台一键反转操作，方便软轴拆卸；无需借助人工或其他辅助工具 5工作模式:手动模式和固定模式 5 种。 6.振幅：5mm±20%。 7.治疗头尺寸：成人、儿童多种尺寸任选，满足临床需要 8.设备功能：90°固定角度叩击转向器，叩击头手柄相对转动轴能 360°自由转动，设备工 作不受体位限制。 10.设备的输入功率：200VA。 11.设备具有倒计时功能，治疗结束后有提示音提示。 12.设备具有历史记忆功功能，参数无需反复设置，使用便捷。 | 1 | 台
3 | 红外线灯 | 1.波长范围：0.78μm-2.8μm； 2.额定功率：100W/150W；3.10°倾斜不倒，倾倒自动断电；4.可拆卸网罩，更换灯泡。 | 4 | 台
4 | 移动紫外线灯 | 2.额定功率：100W/150W；3.10°倾斜不倒，倾倒自动断电；4.可拆卸网罩，更换灯泡。 | 3 | 台
5 | 静脉显像仪 | 1.光源类型：近红外光； 2.投影仪分辨率：854*480像素； 3.投影尺寸：大、中、小、特小四种尺寸； 4.投影图像颜色：黑白、绿、绿反、红、紫、紫反六种颜色 5.投影亮度：4档投影亮度； 6.模式：普通、增强、深度三种模式； 7.深度提示：深、中、浅三种深提示； 8.图像解析速度：60帧/秒； 9.最佳成像高度：200±20mm； 10.最小可识别血管直径：≥0.4mm； 11.波长：750～950 nm； 12.最大探测深度：≤8mm； 13.休眠功能：无操作30分后进入休眠功能 14.显示屏：采用0.96寸OLED显示模块 ，可同时显示像素、电池、亮度、颜色、模式、休眠倒计时等信息； 15.主机功耗：50VA； 15.电源：100～240V，50/60HZ，适配器：12V，2.5A； 17.电池：内置7.2V 2200mAh；工作时间≥2.5h； | 1 | 台
合计