**附表1、**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **生活饮用水35项检测项目清单** | | |
| **序号** | **检测项目** | **备注** |
| 1 | 总大肠菌群 |  |
| 2 | 菌落总数 |  |
| 3 | 砷 |  |
| 4 | 镉 |  |
| 5 | 铬（六价） |  |
| 6 | 铅 |  |
| 7 | 汞 |  |
| 8 | 氰化物 |  |
| 9 | 氟化物 |  |
| 10 | 硝酸盐（以N计） |  |
| 11 | 三氯甲烷 |  |
| 12 | 一氯二溴甲烷 |  |
| 13 | 二氯一溴甲烷 |  |
| 14 | 三溴甲烷 |  |
| 15 | 二氯乙酸 |  |
| 16 | 三氯乙酸 |  |
| 17 | 氯酸盐 |  |
| 18 | 亚氯酸盐 |  |
| 19 | 色度 |  |
| 20 | 浑浊度 |  |
| 21 | 臭和味 |  |
| 22 | 肉眼可见物 |  |
| 23 | pH |  |
| 24 | 铝 |  |
| 25 | 铁 |  |
| 26 | 锰 |  |
| 27 | 铜 |  |
| 28 | 锌 |  |
| 29 | 氯化物 |  |
| 30 | 硫酸盐 |  |
| 31 | 溶解性总固体 |  |
| 32 | 总硬度 |  |
| 33 | 高锰酸盐指数（以O2计） |  |
| 34 | 氨（以N计） |  |
| 35 | 游离氯 |  |

**附表2、**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **地表水29项检测项目清单** | | |
| **序号** | **检测项目** | **备注** |
| 1 | 水温 |  |
| 2 | pH |  |
| 3 | 溶解氧 |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 |  |
| 5 | 化学需氧量（COD） |  |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5） |  |
| 7 | 氨氮（以N计) |  |
| 8 | 总磷（以P计） |  |
| 9 | 总氮（湖、库，以N计） |  |
| 10 | 铜 |  |
| 11 | 锌 |  |
| 12 | 氟化物(以Fˉ计) |  |
| 13 | 硒 |  |
| 14 | 砷 |  |
| 15 | 汞 |  |
| 16 | 镉 |  |
| 17 | 铬（六价) |  |
| 18 | 铅 |  |
| 19 | 氰化物 |  |
| 20 | 挥发酚类（以苯酚计） |  |
| 21 | 石油类 |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 |  |
| 23 | 硫化物 |  |
| 24 | 粪大肠菌群 |  |
| 25 | 硫酸盐 |  |
| 26 | 氯化物 |  |
| 27 | 硝酸盐（以N计） |  |
| 28 | 铁 |  |
| 29 | 锰 |  |