## Sheet1
附件2：2022年儋州市环境监测站需检定、校准仪器设备汇总表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 数量（台）
1 | OIL400系列红外分光测油仪 | OIL480 | 06330941 | 北京华夏科创仪器技术有限公司 | 1
2 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 16-1650-01-0450 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1
3 | 1/万电子分析天平 | AB204-S/FACT | 1127431288 | 瑞士梅特勒-托利多仪器有限公司 | 1
4 | 1/万电子分析天平 | AB204-S/FACT | 1127422835 | 瑞士梅特勒-托利多仪器有限公司 | 1
5 | 数显鼓风干燥箱 | 9070MBE | 7205 | 上海博讯实业有限公司 | 1
6 | 数显鼓风干燥箱 | 9070MBE | 7174 | 上海博讯实业有限公司 | 1
7 | 烟气分析仪 | 350XL | 03061988 | 德图 | 1
8 | 烟气分析仪 | 350XL | 03061989 | 德图 | 1
9 | 微电脑烟尘平行采样器 | TH-880F | 451612309 | 武汉天虹 | 1
10 | 微电脑烟尘平行采样器 | TH-880F | 451612305 | 武汉天虹 | 1
11 | BOD分析仪 | BOD TrakII | 16080C006784 | 美国哈希公司 | 1
12 | BOD分析仪 | BOD TrakII |  | 美国哈希公司 | 1
13 | 林格曼黑度望远镜 | JCP-HA | JC2017032403 | 青岛聚创环保设备有限公司 | 1
14 | 便携式余氯计 | PCII | 16110E313815 | 美国哈希公司 | 1
15 | 便携式pH计 | HQ40dpH |  | 美国哈希公司 | 1
16 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ40dD0 | 161200008865 | 美国哈希公司 | 1
17 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z |  | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | 1
18 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z |  | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | 1
19 | 便携式大气采样器 | TH-110F | 251701021 | 武汉天虹 | 1
20 | 便携式大气采样器 | TH-110F | 251701026 | 武汉天虹 | 1
21 | 便携式大气采样器 | TH-110F | 251701027 | 武汉天虹 | 1
22 | 便携式大气采样器 | TH-110F | 251701028 | 武汉天虹 | 1
23 | 便携式大气采样器 | TH-110F | 251701029 | 武汉天虹 | 1
24 | 原子荧光光谱仪 | AFS-9130 | 9130-16051574 | 北京吉天仪器有限公司 | 1
25 | 高压灭菌锅 | BXM-30R |  | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 1
26 | 全自动超纯水机 | UPH-IV-10T | X17050265 | 四川优普超纯科技有限公司 | 1
27 | 生物显微镜 | SK-200 | 0088141 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 1
28 | 离子计 | PXS-270 | 620513N0017040033 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1
29 | COD消解器 | YK-16D | YX021710023 | 上海佑科仪器表有限公司 | 1
30 | 可见分光光度计 | V723N | YC041709052 | 上海佑科仪器表有限公司 | 1
31 | 分析天平 | AX224ZH | 13745925966 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 1
32 | 紫外可见分光光度计 | TU-1950 | 26-1950-01-0094 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1
33 | pH计 | S210 | B751162873 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1
34 | 电导率仪 | S230 | B750123373 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1
35 | 台式浊度计 | TL2350 | 2018010C0079 | 上海世禄仪器有限公司 | 1
36 | 纯水仪 | A2S-10-BE | AQ_S_17110024 | 美国艾科浦国际有限公司 | 1
37 | BOD培养箱 | BSP-250 | 170234 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 1
38 | 溶解氧仪 | Oxi 7310 | 17301608 | 福州福光水务科技有限公司 | 1
39 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GI36T | A4179009 | 致微（厦门）仪器有限公司 | 1
40 | 智能高精度综合标准仪 | 崂应8040型 | 2101075292 | 广州凡道仪器有限公司 | 1
41 | 声校准器 | AWA6221A | 05686 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
42 | 风速风向仪 | FYF-1型 | 18N0109025 |  | 1
43 | 手持风速风向仪 | 16024 | 2805499 | 苏州科力华电子有限公司 | 1
44 | 微电脑烟尘平行采样器 | Testo AG | 02160333 | 德图 | 1
45 | 浊度计 | 2100Q | 16110C054101 | 美国哈希公司 | 1
46 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS |  |  | 1
47 | 汽车排放气体测试仪 | AVL DiTEST Gas 1000 BL |  |  | 1
48 | 微电脑烟尘平行采样器 | TH-880F | 452108013 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 1
49 | 微电脑烟尘平行采样器 | TH-880F | 452108014 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 1
50 | 微电脑烟尘平行采样器 | TH-880F | 452108015 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 1
51 | 烟气分析仪（红外法） | MODEL 3080 |  | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 1
52 | 烟气分析仪（定电位电解法） | Testo 350 |  | 德国 Testo | 1
53 | 烟气分析仪（定电位电解法） | Testo 350 |  | 德国 Testo | 1
54 | 智能烟气采样器 | TH-600C | 542012007 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 1
55 | 智能烟气采样器 | TH-600C | 542012012 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 1
56 | 智能烟气采样器 | TH-600C | 542012009 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 1
57 | 声校准器 | AWA6223+S | 07771 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
58 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ430D+IDO10101 |  | HACH、美国 | 1
59 | 便携式油份测定仪 | OIL580 |  | 北京华夏科创仪器技术有限公司 | 1
60 | 便携式pH计 | F2-Standard |  | 瑞士梅特勒-托利多仪器有限公司 | 1
61 | 便携式余氯计 | DGB-402 |  | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1
62 | 便携式电导率仪 | 912 |  | Metrohm AG、瑞士万通 | 1
63 | α、β表面污染测量仪 | RS2100 |  | 福州智元仪器设备有限公司 | 1
64 | 霉菌培养箱 | MJX-250BL |  | 黄骅菲斯福仪器有限公司 | 1
65 | 十万分之一天平 | XSR205DU |  | 瑞士梅特勒-托利多仪器有限公司 | 1
66 | 十万分之一天平 | XSR205DU |  | 瑞士梅特勒-托利多仪器有限公司 | 1
67 | 台式溶解氧仪 | HQ430D+IDO10101 |  | HACH、美国 | 1
68 | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | 972108008 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 1
69 | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | 972108009 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 1
70 | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | 972108010 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 1
71 | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | 972108011 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 1
72 | 便携式精密动态气体校准仪 | TH-2008M | 351804035 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 1
73 | 标准COD消解器 | ZLXJ-08Z |  | 上海左乐仪器有限公司 | 1
74 | 标准COD消解器 | ZLXJ-08Z |  | 上海左乐仪器有限公司 | 1
75 | 标准COD消解器 | HAC-10X |  | 青岛海晶环保检测设备有限公司 | 1
76 | 标准COD消解器 | HAC-10X |  | 青岛海晶环保检测设备有限公司 | 1
77 | 智能χ-γ辐射监测仪 | RP6000 | 1212107001180 | 福州智元仪器设备有限公司 | 1
78 | 智能χ-γ辐射监测仪 | RP6000 | 1212107001182 | 福州智元仪器设备有限公司 | 1
79 | 数显恒温水浴锅 | 6孔双系 |  | 天津泰斯特 | 1
80 | 温控电热板 | EDA-400 |  |  | 1
81 | 离心机 | TDZ5 |  | 湖南赫西 | 1
82 | SG2型pH计 | 梅特勒-托利多SG2 |  |  | 1
83 | 便携式哈纳pH计 |  |  |  | 1
84 | 便携式哈纳pH计 |  |  |  | 1
85 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 博迅/YXQ-LS-50S‖‖ | 2016-B1934 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 1
86 | 电热恒温水浴锅 | DK-S26 | L-712308 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1
87 | COD消解仪 | YK-16D | YX02201711011 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 1
88 | 智能双温区消解器 | 5B-1B（V8） | 15B1B805142 | 兰州市连华环保科技有限公司 | 1
89 | 恒温电热板 | DB-3B |  | 常州澳华仪器有限公司 | 1
90 | 电导率仪 | S230 | B803316058 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1
91 | 电导率仪 | S30 | 1231495454 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1
92 | 离子计 | PXS-270型 | 620507120016 | 上海精密科学仪器有限公司 | 1
93 | PH计 | FE20 | B449320518 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1
94 | 溶解氧测定仪 | Oxi7310 | 17321807 | 德国WTW inoLabOxi | 1
95 | PH计 | S210 | B803316040 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1
96 | 台式浊度仪 | TL-2350 | 2018010C0085 | 哈希公司 | 1
97 | 浊度仪 | HACH/2100AN | 15110C024790 | 哈希公司 | 1
98 | 双光束紫外可见分光光度计 | 普析TU-1950 | 26-1950-01-0067 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1
99 | 双光束紫外可见分光光度计 | 普析TU-1900 | 20-1900-98-0094 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1
100 | 可见分光光度计 | 上海佑科723N | YC041710003 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 1
101 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GI36T | A4179001 | 致微（厦门）仪器有限公司 | 1
102 | 溶解氧测定仪 | ORION STAR A213 | X13991 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 1
103 | 生化培养箱 | BSP-250 | 170174 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 1
104 | 生化培养箱 | SHP-250 | 709180 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1
105 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9246A | 1011579 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1
106 | 美的冰箱 | SC-276GWMQ |  | 合肥华凌股份有限公司 | 9
107 | 立式冷藏展示柜 | LG4-882M2F | 00016061305 | 广州市建凌电器有限 公司 | 1
108 | 医用低温保存箱 | DW-25W198 | BF0260B0400B2A6 30VW8 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 1
109 | 立式冷藏展示柜 | LG4-268 |  | 佛山市顺德区陈村镇中宝制冷厨具设备厂 | 2
110 | 海尔冰箱 | BCD-186TX | BK0XE009M00B7B430591 | 青岛海尔股份有限公司 | 1
111 | 海尔冰箱 | BCD-195KAN DZ | BC0KU003V00BJ75S0019 | 青岛海尔股份有限公司 | 1